## BORDEREAU DES PRIX -
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE ET DE GESTION FES
APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL SIMPLIFIE SUR OFFRE DE PRIX N°:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
SUR OFFRE DE PRIX N°:01/2025 du …/…/2025 à….h
OBJET :Travaux d’aménagement d’un data center, d’une infirmerie, des espaces sanitaires et de la signalétique à l’École Nationale de Commerce et de Gestion de Fès – en lot unique
BORDEREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF
N° | Désignation des prestations | Unité | Quantité | PU-HT) | PT HT
GROS-ŒUVRES
1 | Dépose des menuiseries existantes | F | 1 |  | 0
2 | Décapage des revêtements existant de toutes nature | M2 | 202 |  | 0
3 | Béton arme pour tous ouvrages | m3 | 1.5 |  | 0
4 | Fourniture et façonnage d’acier Tor pour béton armé | kg | 140 |  | 0
5 | Terrassement en tranchée et en puits en terrain de toutes natures y compris le rocher | m3 | 104 |  | 0
6 | Fourniture et pose d’un lit de pose pour conduite et câble , nature du matériau : sable | m3 | 11 |  | 0
7 | remblai primaire | m3 | 42 |  | 0
8 | remblai secondaire | m3 | 62 |  | 0
9 | traversée de route en enrobe bitumineux a chaud 0/10mm épaisseur 6 cm y compris couche d’accrochage | ML | 6 |  | 0
10 | traversée de dallage en béton | ML | 10 |  | 0
11 | maçonnerie en double cloisons en briques creuses de 6*8 trous y compris l'isolation thermique et phonique | M2 | 42 |  | 0
12 | enduit intérieur au mortier de ciment | M2 | 660 |  | 0
13 | traitement de fissures d'enduite | ml | 32 |  | 0
14 | regard de tirage des câbles | U | 4 |  | 0
REVETEMENT
15 | revêtement de sol en carrelage faïence de 40x40 cm y compris découpage revêtement existant | ml | 225.6 |  | 0
16 | plinthes en carrelage faïence | ml | 153.6 |  | 0
17 | Revêtement Marches et contre marches en carrelage antidérapant en faïence 1er choix et au choix de maitre d'ouvrage y/c plinthes et le nez de marche marbre | ML | 21.6 |  | 0
18 | revêtement de sol en rouleau de plastique pvc, résistant au feu, | M2 | 27 |  | 0
19 | faux plafond en staff lisse y compris de démolition de l’existent | M2 | 24 |  | 0
20 | fourniture et pose de plaques d’isolation avec tous accessoires | M2 | 52 |  | 0
ALIMENTATION
21 | canalisation en P-PR PN16 D15/21 | ML | 108 |  | 0
22 | robinet d’arrêt D 20/27 | U | 26 |  | 0
EVACUATION
23 | évacuation en pvc toutes dimensions D50 | ML | 30 |  | 0
24 | évacuation en pvc toutes dimensions d 75 | ML | 30 |  | 0
25 | évacuation en pvc toutes dimensions d 100 | ML | 36 |  | 0
APPAREILS SANITAIRES
26 | Transformation du toilette turque au toilette l’anglaise | U | 24 |  | 0
27 | WC à l’anglaise 1er choix | U | 24 |  | 0
ELECTRICITE
28 | tableau de protection | ENS | 2 |  | 0
29 | câble arme de 4 x 10 mm² + t | ML | 85 |  | 0
30 | câble arme de 4 x 16 mm² + t | ML | 60 |  | 0
31 | câble arme de 4 x 25 mm² + t | ML | 150 |  | 0
32 | boite de coupure étanche | U | 2 |  | 0
33 | tableau coupe-circuit | U | 2 |  | 0
34 | disjoncteur différentiel de 10/30a | U | 1 |  | 0
35 | prise de courant de 10 a + t | U | 6 |  | 0
36 | prise de téléphone | U | 6 |  | 0
37 | prise d’ internet | U | 12 |  | 0
38 | boite de raccordement | U | 3 |  | 0
39 | fourniture, pose et installation et mise en service de tableau général de distribution basse tension normal et ondule TGBT N/O | ENS | 1 |  | 0
40 | fourniture, installation et mise en service groupe électrogène capote insonorise 20 KVA | U | 1 |  | 0
41 | fourniture, pose et installation et mise en service d’onduleur tri-mono 10 KVA | U | 2 |  | 0
42 | fourniture, pose et installation de panel d’éclairage blanc froid avec détecteur de mouvement y compris câble et dépose de l’existent | U | 8 |  | 0
43 | fourniture, pose et installation de bloc autonome de sécurité assurant un éclairage de 24 h au niveau du local technique. | U | 2 |  | 0
44 | fourniture et pose de fourreaux en tubes annelés | ML | 260 |  | 0
45 | travaux de désinstallation des anciens équipements et installation des chemins de câbles | ML | 24 |  | 0
BANCS
46 | Bancs urbaine en béton habille en marbre | U | 8 |  | 0
INCENDIE
47 | fourniture, pose et installation de système d’intrusion et remontée d'alarmes par GSM | ENS | 1 |  | 0
48 | fourniture, pose et installation de systeme d’extraction de fume avec clape motorise et coffre de relayage | ENS | 1 |  | 0
49 | fourniture, pose et installation d’un système de détection incendie | ENS | 1 |  | 0
50 | fourniture, pose et installation de système d’extinction automatique par GAZ NOVEC ou IG55 | ENS | 1 |  | 0
51 | fourniture, pose et installation de thermostat hygrostat avec afficheur avec contact SEC | U | 1 |  | 0
CONTRÔLE
52 | fourniture, pose et installation d’un systèmes de contrôle d’accès | ENS | 1 |  | 0
CLIMATISATION
53 | fourniture, pose et installation de climatiseur gainable | U | 2 |  | 0
MENUISERIE
54 | porte et châssis en aluminium de 1er choix | M2 | 70 |  | 0
55 | portes en blindées aspect bois de 1er choix de 2,1x2,5ml: | U | 1 |  | 0
56 | fourniture et pose d’un panneau signalétique institutionnel | M2 | 27 |  | 0
57 | fourniture pose de plancher technique | M2 | 20 |  | 0
58 | fourniture et installation de porte coupe-feu 2 heures | M2 | 4.8 |  | 0
59 | structure métallique pour abri de groupe électrogène | M2 | 18 |  | 0
60 | couvertures métallique en panneaux sandwich y/ compris bardage en panneaux sonduich ;scellement ;fixation et toutes sujétions. | M2 | 6 |  | 0
VIDEOSURVEILLANCE
61 | fourniture, pose et installation camera extérieur IP | U | 2 |  | 0
62 | fourniture, pose et installation camera intérieur IP | U | 3 |  | 0
63 | fourniture, pose, installation et mise en service serveur d’enregistrement video | U | 1 |  | 0
PEINTURE
64 | peinture vernis des menuiseries en bois existent y compris décapage de la vernis existant | M2 | 20 |  | 0
65 | peinture vinylique mate sur mur et plafond y compris décapage de la peinture existant | M2 | 372 |  | 0
66 | peinture glycérophtalique laquée sur mur et plafond y compris décapage de la peinture existant | M2 | 324 |  | 0
67 | peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois et ferronneries y compris décapage de la peinture existant | M2 | 56 |  | 0
TOTAL HORS TVA |  |  |  |  | 0
TAUX TVA (20 %) |  |  |  |  | 0
TOTAL T.T.C |  |  |  |  | 0